**山东中医药大学附属眼科医院污水处理设备改造工程**

**招标说明**

**项目名称：**山东中医药大学附属眼科医院污水处理设备改造工程

**项目说明：**

1、供应商根据现场（污水站）考察情况，自行设计符合国家、地方、行业标准以及医院现有状况的污水处理工艺。

**2、污水处理设计水量：50m3/D。**

**3、污水排放应达到《山东省医疗废物污染控制标准（DB37/596-2006）》中的三级标准。**

4、供应商应充分考虑到污水站紧邻住院病房，有相应的降噪、除臭措施。

5、供应商投标报价为固定总价，费用包括设备、土建、安装、耗材、调试、污水监测等（包括但不限于以上），合同期间不予调整。

6、供应商投标文件中应包括但不限于以下内容：

（1）企业简介、资质

（2）投标报价（含明细）

（3）设计依据和原则

（4）工艺流程图

（5）设备配置清单（设备名称、规格型号、数量）

（6）工期

（7）施工安全措施

（8）同类业绩

7、质保期：2年及以上

8、中标单位免费提供2次污水水样监测

9、中标单位提供工程施工图一套